## Slide 1
Jačanje inspekcije zaštite okoliša
radi učinkovite kontrole
praćenja kakvoće zraka i
sustava trgovanja emisijskim jedinicama
stakleničkih plinova,
kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka
u Republici Hrvatskoj
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: TEMA 14: Dostava podataka o kvaliteti zraka u EEA/EIONET
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 3: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU utvrđeno je nadležno tijelo i okvir za provedbu Provedbene odluke Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (2011/850/EU) koja propisuje elektroničko izvještavanje (e-Reporting) o kvaliteti zraka.
  Pravilnik propisuju zadaće Agencije i drugih tijela vezano uz način, rokove, sadržaj i format podataka te način prikupljanja podataka radi uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka.
  Sukladno Pravilniku nadležno tijelo za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU je Hrvatska Agencija za okoliš i prirodu HAOP (ex. AZO).

## Slide 4: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
  Za ispunjenje ciljeva za elektroničko izvještavanje (e-Reporting) potrebno je u bazu podataka prikupiti i ispravno posložiti sve podatke o kvaliteti zraka potrebne za razmjenu.
  U tu svrhu u 2014. godini Agencija je razvila i uspostavila portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Portal se nalazi na internetskim stranicama Agencije i sadrži sve podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na području cijele Republike Hrvatske.
  http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html

## Slide 5: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
  Sustav (Portal) omogućuje dostavljanje informacija o kvaliteti zraka u standardiziranom formatu za razmjenu podataka (.xml) u repozitorij podataka Europske Komisije i Europske okolišne agencije, u skladu sa zahtjevima CAFE i INSPIRE Direktiva
  Portal u potpunosti zadovoljava zadane kriterije i omogućuje cjelovitu dostavu svih podataka o kvaliteti zraka u EK.
  Tako su u 2014. godini za 2013. godinu prvi puta su dostavljeni službeni podaci o kvaliteti zraka (B – G) u repozitorij podataka EK.
  Svi podaci se dostavljaju u informacijski sustav zaštite zraka u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 6: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
  Za razmjenu informacija i izvješćivanje o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka koriste se podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari dobivenih mjerenjima na mjernim mjestima određenim člancima 4. do 6. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine, br. 65/16).
  Osim koncentracija onečišćujućih tvari dobivenih mjerenjima na stalnim mjernim mjestima za izvješćivanje se mogu koristiti i podaci dobiveni indikativnim mjerenjima, modeliranjem i tehnikama objektivne procjene.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 7: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
  Podaci se dostavljaju na CDR (Central Data Repository)
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd
  Kojemu se može pristupiti i putam Europen Air Quality Portal-a
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/
  Službeno objavljene informacije o kakvoći zraka dostupne su putem web stranice EEA.
  https://www.eea.europa.eu/themes/air/dc
  Komentari i prijedlozi o toj web stranici trebaju biti upućeni AQ IPR helpdesk AQ IPR helpdesk
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 8: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
  European Air Quality Portal sadrži tehničke detalje i usluge koji olakšavaju izvješćivanje o službenim informacijama o kvaliteti zraka zemljama članicama EU i drugim zemljama suradnicama EEA.
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/
  Podaci se dostavljaju u skladu s Direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća, a pravila za razmjenu utvrđena su u
  Provedbenoj odluci Komisije 2011/850 / EU.
  Portal je razvila i održava ga Europska agencija za okoliš (EEA).
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 9: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
  Podaci koji se dostavljaju u EK/EEA su:
Preliminarni podaci
  Preliminarni podaci o zonama i aglomeracijama (Preliminary B) – to su podaci o granicama i vrstama zona i aglomeracija koje su uspostavljene i u kojima će se u narednoj kalendarskoj godini vršiti procjena i upravljanje kvalitetom zraka – dostavljaju se najkasnije do 31. prosinca svake godine za sljedeću kalendarsku godinu
  Preliminarni podaci o sustavu (režimu) procjene (Preliminary C) – to su podaci o očekivanim razinama onečišćenosti u odnosu na gornje i donje pragove te način na koji će se pratiti kvaliteta zraka u narednoj kalendarskoj godini za svaku onečišćujuću tvar unutar pojedine zone i aglomeracije - dostavljaju se najkasnije do 31. prosinca svake godine za sljedeću kalendarsku godinu
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 10: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
Službeni podaci (za proteklu kalandarsku godinu):
  Podaci o zonama i aglomeracijama (B) – to su podaci o granicama i vrstama zona i aglomeracija u kojima se u protekloj kalendarskoj godini provodilo ocjenjivanje kvalitete zraka – dostavljaju se najkasnije 30. rujna svake godine za proteklu kalendarsku godinu
  Podaci o sustavu (režimu) procjene (C) – to su podaci o razinama onečišćenosti u odnosu na gornje i donje pragove procjene te načinu praćenja kvalitete zraka u prethodnoj godini za svaku onečišćujuću tvar unutar pojedine zone i aglomeracije - dostavljaju se najkasnije 30. rujna svake godine za proteklu kalendarsku godinu
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 11: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
Službeni podaci (za proteklu kalandarsku godinu):
  Podaci o mrežama i postajama (meta podaci) (D) – to su podaci o metodama mjerenja na stalnim mjernim mjestima, njihovoj kvaliteti i sljedivosti, i primijenjenim indikativnim mjerenjima - dostavljaju se najkasnije 30. rujna svake godine za proteklu kalendarsku godinu
  Podaci o primijenjenim tehnikama modeliranja i/ili objektivne procjene (meta podaci) (D1b) - to su podaci primijenjenih metoda modeliranja i tehnike objektivne procjene - dostavljaju se najkasnije 30. rujna svake godine za proteklu kalendarsku godinu
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 12: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
Službeni podaci (za proteklu kalandarsku godinu):
  Izvorni i validirani podaci (E)
  validirani podaci mjerenja (E1a) - dostavljaju se najkasnije 30. rujna svake godine za proteklu kalendarsku godinu
  podaci modeliranja (E1b) - dostavljaju se najkasnije 30. rujna svake godine za proteklu kalendarsku godinu (ako ih ima)
  Up TO Date (UTD) podaci mjerenja (E2a) – dostavljaju se kontinuirano svakoga sata (nekad NRT Near Real Time podaci)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 13: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
Službeni podaci (za proteklu kalandarsku godinu):
  Statistički podaci (F) - ne dostavljaju se ali se moraju izračunati da bi se mogla odrediti prekoračenja i dati ocjena
  Ocjena onečišćenosti sa prekoračenjima graničnih i ciljnih vrijednosti (G) - to su podaci o postizanju ciljeva zaštite okoliša (usporedba s graničnim ili ciljnim vrijednostima) - dostavljaju se najkasnije 30. rujna svake godine za proteklu kalendarsku godinu
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 14: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
Informacije o akcijskim planovima koje se dostavljaju su:
  Informacije o akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka (H) – to su općenite informacije o akcijskim planovima: ime plana, godina prvog prekoračenja, odgovorno tijelo, obuhvaćene onečišćujuće tvari, datum donošenja plana, vremenski plan provedbe …..
  Informacije o raspodjeli izvora (I) – to su informacije o raspodjeli izvora (source apportionment) odnosno doprinosu onečišćenja: lokalnom, regionalnom, urbanom …
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 15: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
Informacije o akcijskim planovima koje se dostavljaju su:
  Informacije o scenariju za godinu postizanja (J) – to su informacije o početnom i projekcijskom scenariju za godinu postizanja granične vrijednosti. Početni scenarij je bez poduzimanja mjera, a projekcijski scenarij je sa poduzetim mjerama.
  Informacije o mjerama za poboljšanje kvalitete zraka (K) – to su informacije o poduzetim mjerama u svrhu postizanja graničnih i/ili ciljnih vrijednosti: vrsta mjere, vremenski period trajanja mjere, sektori i područja na koja mjera utječe, smanjenje emisija zbog primjene mjere i očekivani utjecaj na koncentracije.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 16: 14.1 IZVJEŠTAVANJE PREMA EC I EEA – OBAVEZE OPĆENITO
Obaveze izvješćivanja – vremenska crta
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 17: 14.2 PROVEDBENA ODLUKA EK 2011/850/EU (IPR)
Europska Komisija je 12. prosinca 2011. godine donijela provedbenu Odluku 2011/850/EU
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
o utvrđivanju pravila za provedbu Direktiva 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama država članica Europske Unije o izvješćivanju o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka i uzajamnoj razmjeni informacija o mrežama i postajama, te mjerenjima kvalitete zraka
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0086:0106:EN:PDF

## Slide 18: 14.2 PROVEDBENA ODLUKA EK 2011/850/EU (IPR)
Odluka 2011/850/EU također poznata i kao Implementing Provisions on Reporting (IPR) zamijenila je tri dotadašnje odluke o izvješćivanju o kvaliteti zraka:
  Odluku Vijeća 97/101/EZ o uspostavljanju uzajamne razmjene informacija i podataka iz mreža i pojedinačnih postaja za mjerenje onečišćenja zraka,
  Odluku Komisije 2004/224/EZ o utvrđivanju postupaka za podnošenje informacija o planovima ili programima u vezi s graničnim vrijednostima određenih onečišćujućih tvari u zraku i
  Odluku Komisije 2004/461/EZ o utvrđivanju upitnika za podnošenje godišnjeg izvješća o procjeni kvalitete zraka.
  Odluka 2011/850/EU, primjenjuje se (stupila na snagu) od 1. siječnja 2014. Drugim riječima, primjenjuje se na informacije/podatke o kvaliteti zraka koje su države članice prikupile od siječnja 2013. godine.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 19: 14.2 PROVEDBENA ODLUKA EK 2011/850/EU (IPR)
IPR je propisala novi mehanizam izvještavanja, e-reporting, ažurniji i moderniji u odnosu na dotadašnje načine izvještavanja (DEM, AQ Questionnaire, NRT-data, Plans & Programs):
  Radi racionalizacije količine informacija koje se objavljuju, povećanja koristi od tih informacija te smanjenja administrativnog opterećenja, informacije moraju biti pripremljene i dostavljane u standardiziranom strojno čitljivom obliku (XML formatu) i usklađene sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ o uspostavljanju Infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).,
  Informacije se dostavljaju u EIONET Central Data Repository (CDR) kojem se može pristupiti i putem AQ Portala uspostavljenog od EK, a kojega održava i vodi Europska okolišna agencija (EEA). Na portalu se nalaze sve novosti, smjernice i upute vezane uz e-reporting.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 20: 14.2 PROVEDBENA ODLUKA EK 2011/850/EU (IPR)
  Nadležno tijelo za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU je Agencija koja za potrebe provedbe Odluke obavlja sljedeće poslove:
  – dostavlja informacije koje se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje, u propisanim rokovima, u ime Republike Hrvatske u repozitorij podataka, uspostavljen od Europske komisije uz pomoć Europske agencije za zaštitu okoliša
  – u slučaju ažuriranja informacija, obrazlaže razlike između ažuriranih i originalnih informacija i razloge za ažuriranje
  – obavještava Europsku komisiju odgovornim osobama
  – objavljuje Upute Europske komisije za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka na svojim internetskim stranicama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 21: 14.3 DOSTAVA PRELIMINARNIH PODATAKA
Kao preliminarni podaci u EK/EEA dostavljaju se podaci B i C:
  Preliminarni podaci o zonama i aglomeracijama (B) – to su podaci o granicama i vrstama zona i aglomeracija koje su uspostavljene i u kojima će se u narednoj kalendarskoj godini vršiti procjena i upravljanje kvalitetom zraka – dostavljaju se najkasnije do 31. prosinca svake godine za sljedeću kalendarsku godinu
  Preliminarni podaci o sustavu (režimu) procjene (C) – to su podaci o očekivanim razinama onečišćenosti u odnosu na gornje i donje pragove te način na koji će se pratiti kvaliteta zraka u narednoj kalendarskoj godini za svaku onečišćujuću tvar unutar pojedine zone i aglomeracije - dostavljaju se najkasnije do 31. prosinca svake godine za sljedeću kalendarsku godinu
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 22: 14.3 DOSTAVA PRELIMINARNIH PODATAKA
Članak 7. Odluke 2011/850/EU navodi da će države članice učiniti dostupnim informacije o sustavu procjene koji će se primjenjivati za svaku zonu/aglomeraciju i onečišćujuću tvar u sljedećoj kalendarskoj godini.
Cilj sustava procjene je usporedba razina onečišćenja s ciljevima zaštite okoliša (graničnim i ciljnim vrijednostima) i na temelju tih razina uspostava razmjernog režima ili sustava procjene zbog budućeg upravljanja kvalitetom zraka.
Sustav (režim) procjene može uključivati različite tipove procjene:
  Fiksna mjerenja
  Indikativna mjerenja
  Modeliranje
  Objektivnu procjenu
  ili njihovu kombinaciju
  Odabir vrste procjene ovisit će o promatranim razinama onečišćenosti u odnosu na pragove procjene
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 23: 14.3 DOSTAVA PRELIMINARNIH PODATAKA
  Opcije sustava (režima) procjene koje su dozvoljene su na temelju preliminarne procjene razina onečišćujućih tvari
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Onečišćujuća tvar | Razina onečišćenosti | Promatrano razdoblje | Sustav (režim) procjene
SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, Pb, C6H6, CO As, Cd, Ni, BaP | Razina onečišćenosti > GPP | Najmanje tri godine od prethodnih pet godina | Koristit će se fiksna mjerenja, eventualno dopunjena tehnikama modeliranja i/ili indikativnim mjerenjima.
SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, Pb, C6H6, CO As, Cd, Ni, BaP | Razina onečišćenosti  GPP i > DPP | Najmanje tri godine od prethodnih pet godina | Fiksna mjerenja mogu se kombinirati s tehnikama modeliranja i/ili indikativnim mjerenjima.
SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, Pb, C6H6, CO As, Cd, Ni, BaP | Razina onečišćenosti  DPP | Najmanje tri godine od prethodnih pet godina | Dovoljne su tehnike modeliranja ili tehnike objektivnih procjena.
O3 | Razina onečišćenosti > DC | Bilo koja od prethodnih pet godina | Koristit će se fiksna mjerenja, eventualno dopunjena tehnikama modeliranja i/ili indikativnim mjerenjima.
  GPP: gornji prag procjene; DPP: donji prag procjene; DC: dugoročni cilj

## Slide 24: 14.3 DOSTAVA PRELIMINARNIH PODATAKA
  Procijenjuju se razine onečišćenosti u odnosu na gornje i donje pragove procjene i metoda kojom će se davati ocjena.
  Podaci su slični podacima za službenu dostavu (podaci C iz rujanu za prethodnu godinu) – potrebno ih je ažurirati zbog npr. uvođenja novog mjernog mjesta na novoj ili već postojećoj postaji - u tom slučaju potrebno je dostaviti i ažurirane metapodatke (podaci D) da bi se mogli slati i UTD podaci sa novih mjernih mjesta
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 25: 14.3 DOSTAVA PRELIMINARNIH PODATAKA
  Na portalu HAOP-a Kvaliteta zraka u RH označeni su sa: Promatrani podaci rezultat su procjene za slijedeću godinu te su podložni izmjenama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 26: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Službeni podaci o kvaliteti zraka koji se dostavljaju najkasnije 30. rujna svake godine za proteklu kalendarsku godinu:
  Podaci o zonama i aglomeracijama (B)
  Podaci o sustavu procjene (C)
  Podaci o mrežama i postajama (meta podaci) (D)
  Podaci o primijenjenim tehnikama modeliranja i/ili objektivne procjene (meta podaci) (D1b)
  validirani podaci mjerenja (E1a)
  podaci modeliranja (E1b) (ako ih ima)
  Ocjena onečišćenosti sa prekoračenjima graničnih i ciljnih vrijednosti (G)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 27: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Podaci o zonama i aglomeracijama (B)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
– podaci o granicama i vrstama zona i aglomeracija u kojima se u protekloj kalendarskoj godini provodilo ocjenjivanje kvalitete zraka

## Slide 28: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Podaci o sustavu procjene (C) - razine onečišćenosti u odnosu na gornje i donje pragove procjene te načinu praćenja kvalitete zraka u prethodnoj godini za svaku onečišćujuću tvar unutar pojedine zone i aglomeracije
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 29: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Podaci o mrežama i postajama (meta podaci) (D) - osnovni podaci o postaji
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 30: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Podaci o mrežama i postajama (meta podaci) (D) - klasifikacija postaje
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 31: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Podaci o mrežama i postajama (meta podaci) (D) - mjerne metode
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 32: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Podaci o mrežama i postajama (meta podaci) (D) - pojedine mjerne metode
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 33: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Podaci o primijenjenim tehnikama objektivne procjene (meta podaci) (D1b)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 34: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Validirani podaci mjerenja (E1a)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 35: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Statistički podaci (F) – ne dostavljaju se (EEA ih računa) ali se moraju izračunati da bi se mogla odrediti prekoračenja i dati ocjena
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
NO2 (µg/m3) |  |  |  |  |  |  |  | 
Zona / Aglomeracija | Mjerna postaja / Modeliranje | 1-satne koncentracije |  |  |  |  |  | Ocjena onečišćenosti (sukladnosti)
 |  | OP % | Cgodina | Cmax* | C99.79*= max. 19 sat | broj sati > GV | broj sati > PU | 
HR ZG | Zagreb-1 | 93 | 42 | 199 | 163 | 0 | 0 | 
 | Zagreb-3 | 95 | 26 | 137 | 112 | 0 | 0 | 
HR OS | Osijek-1 | 91 | 23 | 166 | 113 | 0 | 0 | 
HR RI | Rijeka-2 | 95 | 13 | 115 | 77 | 0 | 0 | 
HR ST | Kaštel Sućurac | 87 | 18 | 111 | 80 | 0 | 0 | 
 | Split-1 | 96 | 24 | 134 | 114 | 0 | 0 | 
HR 1 | Desinić | 69 | 7 | 49 | 36 | 0 | 0 | 
HR 2 | Slavonski Brod-1 | 96 | 16 | 127 | 93 | 0 | 0 | 
HR 4 | Pula Fižela | 95 | 11 | 82 | 63 | 0 | 0 | 
HR 5 | Žarkovica (Dub.) | 60 | 3 | 81 | 23 | 0 | 0 | 

## Slide 36: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Statistički podaci (F) – ne dostavljaju se (EEA ih računa) ali se moraju izračunati da bi se mogla odrediti prekoračenja i dati ocjena
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 37: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (G) – postizanje ciljeva zaštite okoliša - sa prekoračenjima graničnih i ciljnih vrijednosti (usporedba s graničnim ili ciljnim vrijednostima)
  Ocjena onečišćenosti zona i aglomeracija za prethodnu kalendarsku godinu (ocjena sukladnosti s ciljevima zaštite okoliša propisanih Direktivama 2008/50/EK, 2004/107/EZ) određuje se sukladno popisu mjernih mjesta određenog člankom 4. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 38: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (G)
  U tu svrhu su detaljno se analiziraju i obrađuju podaci sa mjernih mjesta određenih Uredbom kojom se određuje popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku: sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku.
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija dobivena mjerenjima kvalitete zraka može se sukladno određenim kriterijima dopuniti podacima modeliranja, objektivne procjene i indikativnim mjerenjima.
  Tako su za ocjenu onečišćenosti zona i aglomeracija u 2015. godini osim podataka mjerenja korišteni i podaci dobiveni objektivnom procjenom koju je izradio Državni hidrometeorološki zavod.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 39: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
Ocjena onečišćenosti (G) – postizanje ciljeva zaštite okoliša
  Primjer – dostavljena ocjene onečišćenosti za PM10
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 40: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Prekoračenja graničnih i ciljnih vrijednosti s mjernih mjesta za ocjenu onečišćenosti zona i aglomeracija u 2015. godini
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 41: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Prekoračenja GV i CV u 2015. godini u aglomeracijama
  U aglomeraciji Zagreb srednja godišnja vrijednost NO2 prekoračila je graničnu vrijednost na jednoj mjernoj postaji (Zagreb-1). 24-satne koncentracije PM10 prekoračile su graničnu vrijednost na dvije mjerne postaje (Zagreb-1, 47 dana i Zagreb-3, 70 dana). Srednja godišnja vrijednost BaP u PM10 prekoračila je graničnu vrijednost na dvije mjerne postaje (Zagreb-1 i Zagreb-3). Maksimalne dnevne 8-satne koncentracije ozona prekoračile su ciljnu vrijednost na jednoj mjernoj postaji (Zagreb-3, 28 dana).
  U aglomeraciji Osijek 24-satne koncentracije PM10 prekoračile su graničnu vrijednost na jednoj mjernoj postaji (Osijek-1, 60 dana).
  U aglomeraciji Rijeka maksimalne dnevne 8-satne koncentracije ozona prekoračile su ciljnu vrijednost na jednoj mjernoj postaji (Rijeka-2, 33 dana).
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 42: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Prekoračenja GV i CV u 2015. godini u zonama
  U zoni Kontinentalna Hrvatska maksimalne dnevne 8-satne koncentracije ozona prekoračile su ciljnu vrijednost na jednoj mjernoj postaji (Desinić, 39 dana).
  U Industrijskoj zoni 24-satne koncentracije PM10 prekoračile su graničnu vrijednost na dvije mjerne postaje (Sisak-1, 67 dana i Kutina-1, 100 dana). Srednja godišnja vrijednost BaP u PM10 i benzena prekoračila je graničnu vrijednost na na jednoj mjernoj postaji (Sisak-1). Srednja godišnja vrijednost PM2,5 prekoračila je graničnu vrijednost na jednoj mjernoj postaji (Slavonski Brod-1).
  U zoni Lika, Gorski kotar i Primorje maksimalne dnevne 8-satne koncentracije ozona prekoračile su ciljnu vrijednost na jednoj mjernoj postaji (Parg, 33 dana).
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 43: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Prekoračenja GV i CV u 2015. godini u zonama
  U zoni Istra maksimalne dnevne 8-satne koncentracije ozona prekoračile su ciljnu vrijednost na jednoj mjernoj postaji (Pula Fižela, 87 dana).
  U zoni Dalmacija maksimalne dnevne 8-satne koncentracije ozona prekoračile su ciljnu vrijednost na dvije mjerne postaje (Hum, 75 dana; Žarkovica, 36 dana)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 44: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – SO2
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Na osnovu analize rezultata mjerenja i objektivne procjene ocjenjeno je:
-koncentracije SO2 bile su niže od propisanih graničnih vrijednosti u svim zonama i aglomeracijama

## Slide 45: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – NO2
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Na osnovu analize rezultata mjerenja i objektivne procjene ocjenjeno je
- koncentracije NO2 bile više od propisane srednje godišnje granične vrijednosti u aglomeraciji Zagreb na mjernoj postaji Zagreb-1.
- koncentracije NO2 bile niže od propisanih graničnih vrijednosti u svim ostalim aglomeracijama (Osijek, Rijeka i Split) i u svim zonama.

## Slide 46: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – PM10
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Na osnovi analize ocjenjeno je:
- koncentracije lebdećih čestica PM10 bile su više od propisanih graničnih vrijednosti u aglomeracijama Zagreb i Osijek te Industrijskoj zoni (HR 2).
U aglomeracijama Rijeka i Split te zonama Kontinentalna Hrvatska (HR 1), Lika, Gorski kotar i Primorje (HR 3), Istra (HR 4) i Dalmacija (HR 5) koncentracije lebdećih čestica PM10 bile su niže od propisanih graničnih vrijednosti.

## Slide 47: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – PM2,5
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Koncentracije PM2,5 bile su:
- više od propisane granične vrijednosti u Industrijskoj zoni (HR 2).
- niže od GV u aglomeracijama Zagreb, Rijeka i Split te u zonama Kontinentalna Hrvatska (HR 1), Lika, Gorski kotar i Primorje (HR 3), Istra (HR 4) i Dalmacija (HR 5).
-Ocjena za aglomeraciju Osijek dana je na osnovu rezultata mjerenja s mjernih postaja Kopački rit (najbliža mjerna postaja) i ZAGREB PPI PM2,5 - Ksaverska cesta (gradska pozadinska mjerna postaja).

## Slide 48: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – O3
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Na osnovi analize podatka dobivenih mjerenjem ocjenjeno je da su koncentracije ozona bile - više od propisane ciljne vrijednosti u aglomeracijama Zagreb i Rijeka te u zonama Kontinentalna Hrvatska (HR 1), Lika, Gorski kotar i Primorje (HR 3), Istra (HR 4) i Dalmacija (HR 5). - U Industrijskoj zoni (HR 2) i aglomeraciji Osijek koncentracije ozona bile su niže od propisanih ciljnih vrijednosti.
-Aglomeracija Split nije ocjenjena

## Slide 49: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – CO
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Na osnovu indikativnih mjerenja i objektivne/ekspertne procjene ocjenjeno je da su koncentracije CO bile niže od propisanih graničnih vrijednosti u svim zonama i aglomeracijama.

## Slide 50: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – benzen
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Ocjenjeno je da su koncentracije benzena bile niže od propisanih GV u svim aglomeracijama.
- U Industrijskoj zoni (HR 2) na mjernoj postaji Sisak-1 konc. benzena bile su više od granične vrijednosti.
- Objektivnom/ekspertnom procjenom procijenjeno je da srednje godišnje vrijednosti benzena nisu prekoračile GV u zonama Kontinentalna Hrvatska (HR 1), Lika, Gorski kotar i Primorje (HR 3), Istra (HR 4) i Dalmacija (HR 5) u 2015. godini.

## Slide 51: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – Cd, Ni, As i Pb u PM10
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Na osnovi rezultata mjerenja i objektivne procjene ocjenjeno je da su koncentracije Cd, Ni, As i Pb u PM10 bile niže od propisanih graničnih ili ciljnih vrijednosti u svim zonama i aglomeracijama

## Slide 52: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. – B(a)P u PM10
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Koncentracije B(a)P u PM10 bile više od propisanih ciljnih vrijednosti u aglomeraciji Zagreb na mjernim postajama Zagreb-1 i Zagreb-3 kao i u Industrijskoj zoni (HR 2) na mjernoj postaji Sisak-1.
-Na osnovu vrijednosti ukupnih koncentracija BaP u zraku dobivenih modelom procjenjuju se da srednje godišnje vrijednosti BaP u PM10 nisu prekoračile ciljnu vrijednosti u zonama Kontinentalna Hrvatska (HR 1), Lika, Gorski kotar i Primorje (HR 3), Istra (HR 4) i Dalmacija (HR 5)

## Slide 53: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Sumarna ocjena onečišćenosti (nesukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. godinu
  Sumporov dioksid SO2
  • Sve zone i aglomeracije ocjenjene su kao čiste.
  Dušikov dioksid NO2
  • Aglomeracija Zagreb ocjenjena je kao onečišćena.
  • Ostale aglomeracije i sve zone ocijenjene su kao čiste.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 54: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Sumarna ocjena onečišćenosti (nesukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. godinu
  Lebdeće čestice PM10
  • Aglomeracije Zagreb i Osijek i Industrijska zona ocjenjene su kao onečišćene.
  • Aglomeracija Rijeka i Split te zone Kontinentalna Hrvatska, Istra, Lika, Gorski kotar i Primorje i Dalmacija ocjenjene su kao čiste.
  Lebdeće čestice PM2,5
  • Industrijska zona ocjenjena je kao onečišćena.
  • Aglomeracija Zagreb Osijek, Rijeka i Split, te ostale zone ocjenjene su kao čiste.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 55: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Sumarna ocjena onečišćenosti (nesukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. godinu
  Ozon O 3
  • Zone Kontinentalna Hrvatska, Lika, Gorski kotar i Primorje, Istra i Dalmacija ocjenjene su kao onečišćene kao i aglomeracije Zagreb i Rijeka.
  • Aglomeracija Osijek i Industrijska zona ocjenjene su kao čiste.
  • Aglomeracija Split nije ocjenjena.
  Ugljikov monoksid CO
  • Sve zone i aglomeracije ocjenjene su kao čiste.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 56: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Sumarna ocjena onečišćenosti (nesukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. godinu
  Benzen
  • Industrijska zona ocjenjena je kao onečišćena.
  • Ostale zone ocijenjene su kao čiste.
  • Sve aglomeracije su ocjenjene kao čiste.
  Ugljikov monoksid CO
  • Sve zone i aglomeracije ocjenjene su kao čiste.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 57: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Sumarna ocjena onečišćenosti (nesukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. godinu
  Benzen
  • Industrijska zona ocjenjena je kao onečišćena.
  • Ostale zone ocijenjene su kao čiste.
  • Sve aglomeracije su ocjenjene kao čiste.
  Pb, Cd, Ni, As u PM10
  • Sve zone i aglomeracije ocjenjene su kao čiste.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 58: 14.4 DOSTAVA SLUŽBENIH PODATAKA
  Sumarna ocjena onečišćenosti (nesukladnosti) zona i aglomeracija za 2015. godinu
  B(a)P u PM10
  • Aglomeracija Zagreb i Industrijska zona ocjenjene su kao onečišćene.
  • Ostale zone ocjenjena su kao čiste.
  • Aglomeracije Osijek, Rijeka i Split nisu ocjenjene.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 59: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
Akcijski planovi (informacije H-K)
  ZOZZ - ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu ili ciljnu vrijednost, u svakom od tih slučajeva donosi se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju kako bi se, u što je mogućem kraćem vremenu, osiguralo postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti.
  Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka obuhvaća sve predmetne onečišćujuće tvari, a može dodatno obuhvatiti i posebne mjere kojima je svrha zaštita osjetljivih skupina stanovništva, uključujući i djecu.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 60: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
Akcijski planovi
  Ako više jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreb pripada istoj zoni ili aglomeraciji u kojoj razine onečišćujuće tvari prekoračuju bilo koju graničnu ili ciljnu vrijednost, one zajednički surađuju u izradi akcijskog plana radi harmonizacije mjera.
  Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba osigurava izradu akcijskog plana.
  Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba donosi akcijski plan za svoje administrativno područje.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 61: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Akcijski plan osobito sadrži:
  utvrđivanje mjesta prekomjernog onečišćenja,
  opće informacije,
  nadležno odgovorno tijelo,
  vrstu i ocjenu onečišćenja, podrijetlo onečišćenja,
  analizu stanja,
  pojedinosti o provedenim mjerama,
  mjere za smanjivanje onečišćenja zraka,
  redoslijed i rokove ostvarivanja mjera
  te procjenu sredstava.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 62: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Obvezni elementi koje Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka mora sadržavati propisani su u Dijelu I. Priloga Pravilnika o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (Narodne novine, broj 3/16)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 63: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Prema izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (NN 61/17) Akcijski plan donosi se u roku od 18 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje, a Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja Agenciji doneseni akcijski plan za potrebe Informacijskog sustava o zaštiti zraka.
  Iznimno, akcijski plan za prekoračenja utvrđena na mjernim mjestima iz članka 19. stavka 5. Zakona o zaštiti zraka (mjerna mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Agencije i Europske komisije), Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja na mišljenje Ministarstvu i Agenciji prije njegova donošenja, a najkasnije u roku od 15 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 64: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Informacije o akcijskom planu za prekoračenja graničnih i ciljnih vrijednosti s mjernih mjesta određenih Uredbom o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine, br. 65/16) dostavljaju se u Agenciju odmah po donošenju Akcijskog plana. (ne čekati 18/15 mjeseci)
  Agencija dostavlja informacije o akcijskim planovima u EK odmah po njihovu zaprimanju, a najkasnije 2 godine od kraja kalendarske godine u kojoj je zabilježeno prvo prekoračenje.
  Prema zahtjevima Provedbene Odluke 2011/850/EK podaci se dostavljaju elektroničkim putem (XML-format), a referentna forma za unos i dostavu podataka nalazi se na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 65: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Informacije o akcijskim planovima koje se dostavljaju EK su:
  Informacije o akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka (H) – to su općenite informacije o akcijskim planovima: ime plana, godina prvog prekoračenja, odgovorno tijelo, obuhvaćene onečišćujuće tvari, datum donošenja plana, vremenski plan provedbe …
  Informacije o raspodjeli izvora (I) – to su informacije o raspodjeli izvora (source apportionment) odnosno doprinosu onečišćenja: lokalnom, regionalnom, urbanom
  Informacije o scenariju za godinu postizanja (J) – to su informacije o početnom i projekcijskom scenariju za godinu postizanja granične vrijednosti. Početni scenarij je bez poduzimanja mjera, a projekcijski scenarij je sa poduzetim mjerama
  Informacije o mjerama za poboljšanje kvalitete zraka (K) – to su informacije o poduzetim mjerama u svrhu postizanja graničnih i/ili ciljnih vrijednosti: vrsta mjere, vremenski period trajanja mjere, sektori i područja na koja mjera utječe, smanjenje emisija zbog primjene mjere i očekivani utjecaj na koncentracije
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 66: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Informacije o akcijskim planovima (informacije H-K) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja Agenciji u informacijski sustav zaštite zraka u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole iz Odluke Komisije 2011/850/EU koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.
  Sve informacije dostavljene EK su javno dostupne na portalu Kvaliteta zraka u RH na slijedećim poveznicama:
  http://iszz.azo.hr/iskzl/hPlan.htm
  http://iszz.azo.hr/iskzl/iSourceAppointment.htm
  http://iszz.azo.hr/iskzl/jEvaluation.htm
  http://iszz.azo.hr/iskzl/kMeasure.htm
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 67: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Informacije o akc. planovima za poboljšanje kvalitete zraka (H)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  - općenite informacije o akcijskim planovima: ime plana, godina prvog prekoračenja, odgovorno tijelo, obuhvaćene onečišćujuće tvari, datum donošenja plana, vremenski plan provedbe …..
http://iszz.azo.hr/iskzl/hPlan.htm?id=5

## Slide 68: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Informacije o planovima za poboljšanje kvalitete zraka (H)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  H.1.3 Opis promjena (ako ih ima)
  H.1.4 Period izvješćivanja
  H.1.4.1 Godina izvješća
  H.2.2 Šifra plana
  H.2.3 Naziv plana
  H.2.4 Nadležno tijelo
  H.2.5 Referentna godina prvog prekoračenja
  H.2.6 Status
  H.2.7 Onečišćujuće tvari koje su obuhvaćene planom
  H.2.8 Datum službenog donošenja plana
  H.2.9 Planirani raspored provedbe
  H.2.10 Poveznica na plan kvalitete zraka
  H.2.11 Poveznica na primjenu
  H.2.12 Vezane publikacije
  H.2.13 Komentar
  H.2.14 Informacije o izjavi o prekoračenju

## Slide 69: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Količinski doprinosi - raspodjela izvora (I)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  - informacije o raspodjeli izvora (source apportionment) odnosno doprinosu onečišćenja: lokalnom, regionalnom, urbanom …
http://iszz.azo.hr/iskzl/iSourceAppointment.htm

## Slide 70: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Količinski doprinosi - raspodjela izvora (I)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  I.1.3 Opis promjena (ako ih ima)
  I.1.4 Period izvješćivanja
  I.1.4.1 Godina izvješćivanja
  I.2.1 Kod raspodjele izvora
  I.2.2 Referentna godina
  I.2.3 Šifra plana
  I.2.4 Procjena urbanog utjecaja
  I.2.5 Procjena lokalnog utjecaja
  I.2.6 Prekoračenje
  Brojčana vrijednost prekoračenja (srednja godišnja vrijednost)
  Broj prekoračenja (broj dana/sati)
  Metoda procijenjivanja
  Umanjenje metode procijenjivanja
  - Informacije o stanovništvu i izloženom ekosistemu i vegetaciji na području prekoračenja
  I.2.7 Komentari
  I.2.8 Poveznica na Plan (podaci „H“)
  I.2.9 Poveznica na Prekoračenja (podaci „G“)

## Slide 71: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Scenarij – početni i projekcijski (J)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  - informacije o početnom i projekcijskom scenariju za godinu postizanja granične vrijednosti. Početni scenarij je bez poduzimanja mjera, a projekcijski scenarij je sa poduzetim mjerama...
http://iszz.azo.hr/iskzl/jEvaluation.htm

## Slide 72: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Scenarij – početni i projekcijski (J)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  J.1.3 Opis promjene
  J.1.4 Period izvješćivanja
  J.1.4.1 Godina izvješćivanja
  J.2.2 Kod Scenarija
  J.2.3 Mjerodavne publikacije
  J.2.4 Godina za koju su projekcije izračunate
  J.2.5 Godina početka
  J.2.6 Početni scenarij
  J.2.6.1 Opis početnog scenarija
  J.2.6.2 Ukupne emisije (kt/god)
  J.2.6.3 Očekivana razina koncentracija [µg/m3]
  J.2.6.4 Očekivana prekoračenja
  J.2.6.5 Komentari
  J.2.6.6 Mjere iz plana koje su uključene u početnu scenarij
  J.2.7 Projekcijski scenarij
  J.2.7.1 Opis projekcijskog scenarija
  J.2.7.2 Ukupne emisije (kt/god)
  J.2.7.3 Očekivana razina koncentracija
  J.2.7.4 Očekivana prekoračenja
  J.2.7.5 Komentari
  J.2.7.6 Mjere iz plana koje su uključene u projekciju
  J.2.8 Poveznica na Plan (podaci „H“)
  J.2.9 Poveznica na Raspodjelu izvora (Podaci „I“)

## Slide 73: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Mjere (K)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  - informacije o poduzetim mjerama u svrhu postizanja graničnih i/ili ciljnih vrijednosti: vrsta mjere, vremenski period trajanja mjere, sektori i područja na koja mjera utječe, smanjenje emisija zbog primjene mjere i očekivani utjecaj na koncentracije...
http://iszz.azo.hr/iskzl/kMeasure.htm?id=6

## Slide 74: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
  Mjere (K)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  K.1.3 Opis promjena
  K.1.4 Period izvješćivanja
  K.1.4.1 Godina izvješćivanja
  K.2.2 Kod mjere
  K.2.3 Naziv mjere
  K.2.4 Opis mjere
  K.2.5 Klasifikacija mjere
  K.2.6 Vrsta mjere
  K.2.7 Upravna razina
  K.2.8 Vremenski period mjere
  K.2.9 Troškovi
  K.2.9.1 Procijenjeni troškovi
  K.2.9.2 Konačni troškovi
  K.2.9.3 Valuta
  K.2.9.4 Komentar
  K.2.10 Izvori na koje utječe mjera
  K.2.11 Područje na koje utječe mjera
  K.2.12 Planiranje provedba
  Status provedbe (planirani i stvarni datumi početka i završetka) te Planirani datum kada mjera treba dati puni učinak
  K.2.13 Smanjenje emisija zbog primijene mjere
  K.2.14 Očekivani utjecaj na koncentracije
  K.2.14.1 Vrijednost
  K.2.14.2 Broj prekoračenja (Sati ili dani)
  K.2.15 Komentar za pojašnjenje
  K.2.16 Poveznica na Raspodjelu izvora (Podaci „I“)
  K.2.17 Poveznica na Scenarij (Podaci „J“)

## Slide 75: 14.5 DOSTAVA PODATAKA O AKCIJSKIM PLANOVIMA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  U svim formama H-K većina polja ima dodatno pojašnjenje, što je potrebno upisati u upravo to polje, koje se pokazuje kada se kursor postavi na to polje

## Slide 76: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
CENTRAL DATA REPOSITORY je središnji repozitorij/skladište/prostor podataka koji je dio Reportneta. (Reportnet je grupa web aplikacija i procesa koje je razvila EEA kako bi podržala međunarodno izvješćivanje o okolišu).
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  CDR - središnji podatkovni repozitorij/skladište/prostor je poput police za knjige, s podacima o okolišu koji se u njega dostavljaju
  Svaka država ima svoju mapu ( ) za dostavu podataka
  https://cdr.eionet.europa.eu/
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/toolbox-for-e-reporting/repository/

## Slide 77: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Dostavljeni podaci unutar svake zemlje organizirani su prema relevantnim obvezama ili sporazumima za izvješćivanje.
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/toolbox-for-e-reporting/repository/

## Slide 78: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  Pristupom Europskoj uniji Republika Hrvatska preuzela je obvezu dostavljati informacije/podatke o kvaliteti zraka Europskoj komisiji.
  Iz tog razloga je HAOP je u 2014. godini razvio portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ na kojemu se nalaze svi podaci potrebni za izvješćivanje prema IPR, te se mogu generirati .xml filovi koji se dostavljaju na CDR.
  Od 2014. godine (podaci za 2013. godinu, 2013. - je bila prva godina za koju se se morali dostaviti službeni podaci) Republika Hrvatska dostavlja podatke o kvaliteti zraka Europskoj komisiji i na taj način ispunjava sve obaveze izvješćivanja o kvaliteti zraka koje zahtijeva provedbena Odluka 2011/850/EU za Direktive 2008/50/EZ i 2004/107/EZ.
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/toolbox-for-e-reporting/repository/
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 79: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Podaci koje je RH dostavila o kvaliteti zraka na CDR-u sukladno Direktivama 2008/50/EK i 2004/17/EK
  Svi podaci
  – od B do G
  i od H do K

## Slide 80: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
EUROPEAN AIR QUALITY PORTAL
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  CDR-u se može pristupiti i putem Europskog Air Quality Portala kojega je razvila i održava ga Europska okolišna agencija (European Environment Agency EEA)

## Slide 81: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/toolbox-for-e-reporting/repository/
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Odavde se može pristupiti svim službeno dostavljenim podacima o kvaliteti zraka koji se obavezno dostavljaju prema odluci 2011/850/EK....

## Slide 82: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Podaci na CDR-u za Hrvatsku
  Svi podaci
  – od B do G
  i od H do K
  Svaka vrsta podataka je u posebnoj mapi

## Slide 83: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd/g/
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Podaci na CDR-u za Hrvatsku
  U svakoj vrsti podataka nalaze se mape po godinama dostave – u najnovijim mapama za svaku godinu nalaze se zadnji poslani podaci – ti su važeći

## Slide 84: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd/g/envwcubcw/
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  U svakoj mapi nalazi se:
  - obaveza po kojoj se izvješćuje,
  - period za koji se izvješćuje,
  - datum kada su podaci objvljeni,
  - status (da li je dostva završena i jesu li podaci dostupni javnosti ili je dostava još u tijeku....)

## Slide 85: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd/g/envwcubcw/
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  U svakoj mapi nalazi se:
  - .xml datoteka sa dostavljenim podacima i datumom dostave

## Slide 86: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd/g/envwcubcw/
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  U svakoj mapi nalaze se i poveznice na:
  - Automatske QA provjere koje mora proći svaka .xml datoteka
  - Potvrda zaprimanja datoteke od EEA
  - Potvrda da je datoteka tehnički prihvaćena

## Slide 87: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd/g/envwcubcw/AutomaticQA_418322/qa-output/view
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  QA provjere - svaka .xml datoteka mora proći QA provjere:
  Ako postoje BLOCKER-i – datoteka se ne prihvaća...
  Ako postoje ERROR-i – datoteka će se prihvatiti ali se mora objasniti razlog ERROR-a...

## Slide 88: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd/g/envwcubcw/AutomaticQA_418322/qa-output/view
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Značenje rezultata QA provjere:
  Plava – podaci prolaze QA provjere
  Tamno crvena - ključna provjera ne prolazi = BLOCKER - datoteka se ne prihvaća.
  Crvena - ozbiljna provjera ne prolazila = ERROR - datoteka će se prihvatiti ali se mora objasniti razlog ERROR-a.
  Narančasta - ne prolazi provjera koja nije ključna - naknadno se zahtijeva objašnjenje i provjera
  Siva - provjera je preskočena zbog nedostupnih podataka

## Slide 89: 14.6 EIONET – CENTRAL DATA REPOSITORY
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd/g/envwcubcw/feedback1506515723
  http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/aqd/g/envwcubcw/feedbackTA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Povratne informacije potvrda zaprimanja i potvrda da je datoteka tehnički prihvaćena dobiju se tek nakon što .xml datoteka prođe sve QA provjere

## Slide 90: HVALA NA PAŽNJI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša